1 sz. MUNKALAP





Rg. száma:............../ 69 UTI      SZRD-5MK   rád. táv. mérő    12 havi id. vizsga     lokátor szakág    végrehajtotta:.....fő     19.... év ...... hó ...... nap





Mk.


pont�
A munka 


megnevezése�
Előírt


paraméter�
Mért


paraméter�
A javítás


módja�
A javítás utáni


paraméter�
A munkát


végezte�
A munkát


ellenőrizte �
Idő�
Anyag�
�
     1.�
Készítsük elő:


- a szerszámokat


- az ellenőrzőberendezéseket


Nyissuk fel a szerelőnyílásokat�



végrehajtva


végrehajtva


végrehajtva�
�
�
�
�
�
�
�
�
     2.�
Ellenőrizzük:


- a kábelek állapotát és rögzítettségét


- az antennák és az antenna áramvonala-


zók állapotát


- a kábelek és blokkok testelő átkötései-


nek állapotát


- a blokkok külső állapotát, rögzítettsé-


gét és a rezgéscsillapítást


- a kábelek hollandianyáinak meghúzott-


ságát


- a kapcsolók, átkapcsolók, nyomógom-


bok, jelzőlámpák állapotát�



üzemképes


üzemképes





üzemképes





üzemképes





üzemképes





üzemképes�
�
�
�
�
�
�
�
�
  121.�
Ellenőrizzük a repgépen:


- az egyenirányított feszültségek és ára-


mok értékét


- a nagyfeszültség bekapcsolási idejét


- a zaj szerinti ARU működést


- a befogóautomata érzékenységét "B"


üzemmódban


- a távolság szerinti kalibrálást "A" és "B" üzemmódban


- a sebesség szerinti kalibrálást


- az együttműködést a számítóberende-


zéssel      / FE.- EMO közös /�



névleges





3 - 5 perc


névleges


névleges





névleges





névleges


üzemképes�
�
�
�
�
�
�
�
�
                                                                                                                                                                                                  Össz. idő:.......... óra


...................................................................


 műhelyparancsnok


                          


